PAGE  
27

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Примерные типовые программы проведения производственного контроля на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности лечебно профилактических учреждениях, учреждениях бытового обслуживания населения

МОСКВА

2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

____________________Г.Г. Онищенко

«____»__________________2009 года
1. Объекты, выполнение лабораторно-инструментальных исследований на которых в рамках производственного контроля, обязательно

1. Объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения;

2. Бассейны, аквапарки, бани-сауны с бассейнами (купелями);

3. Зоны отдыха населения (рекреации);

4. Салоны красоты, кабинеты педикюра, маникюра, кабинеты косметики и косметологии;

5. Прачечные, химчистки;

6. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации;

7. Полигоны ТБО;

8. Предприятия пищевой промышленности;

9. Предприятия общественного питания;

10. Организации оптовой и розничной продовольственной торговли;

11. Лечебно-профилактические учреждения;

12. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность в области оборота лекарственных средств для медицинского применения;

а именно:

1.1. Примерная типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля 

на предприятиях коммунально-бытового назначения
	№ п/п
	Наименование объекта производственного контроля
	Объект исследования и (или) исследуемый материал
	Определяемые показатели
	Периодичность производственного контроля
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Бассейны, бани  и сауны с бассейнами
	Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейне (не менее чем в 2 точках: поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 см и на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды)
	- Органолептические показатели -  (мутность, цветность, запах);

- Остаточное содержание обеззараживающих регентов (хлор, бром, озон);

- Основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк);

- Паразитологические;

- Содержание хлороформа

(при хлорировании)

Содержание формальдегида

(при озонировании).
	1 раз в сутки 

каждые 4 часа

2 раза в месяц

1 раз в квартал

1 раз в месяц

1 раз в месяц
	СанПиН 2.1.2.1188-03

	
	
	Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности
	Параметры микроклимата 

- температура воздуха в зале ванны бассейна

- температура воздуха в остальных помещениях

- уровни искусственной освещенности 


	1 раз в сутки

2 раза в год

1 раз в год
	СанПиН 2.1.2.1188-03



	
	
	Лабораторный контроль эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений
	Смывы с оборудования и инвентаря (наличие ОКБ, яйца гельминтов)
	1 раз в квартал
	СанПиН 2.1.2.1188-03

	2
	Аквапарки
	Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейне (не менее чем в 2 точках: в мелкой и глубокой частях на глубине 20-30 см от поверхности воды
	-Органолептические показатели -  (мутность, цветность, запах)

- температура воды в чаше бассейна

 - Остаточное содержание обеззараживающих регентов (хлор, бром, озон)

- Основные микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги, золотистый стафилококк)

- Микробиологические и паразитологические исследования (возбудители кишечных инфекций, синегнойная палочка, цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов, легионелла)

- Содержание хлороформа

(при хлорировании), формальдегида

(при озонировании), перманганатная окисляемость
	1 раз в сутки

1 раз в сутки

Перед началом работы и каждые 4 часа

1 раз в неделю

При неудовлетворительных анализах на ОМЧ, ОКБ и/или ТКБ

1 раз в месяц
	СанПиН 2.1.2.1331-03

	
	
	Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности
	Параметры микроклимата 

- температура воздуха и относительная влажность в зале ванны бассейна

- температура воздуха в остальных помещениях


	1 раз в сутки

2 раза в год
	СанПиН 2.1.2.1331-03

	
	
	Лабораторный контроль эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений
	Смывы с оборудования и инвентаря (наличие ОКБ, стафилококк, яйца гельминтов)
	1 раз в квартал
	СанПиН 2.1.2.1331-03

	
	
	Лабораторный контроль воздуха водной зоны
	Содержание хлороформа и хлора
	При концентрации хлороформа в воде более 0,2 мг/л
	СанПиН 2.1.2.1331-03

	
	
	
	* - освещенность поверхности воды и уровни звука – перед открытием аквапарка и после ремонта/замены осветительного, вентиляционного оборудования и т.п.
	
	

	3
	Салоны красоты (кабинеты педикюра-маникюра, кабинеты косметики и косметологии)
	Лабораторный контроль за качеством воздушной среды закрытых помещений
	- Пробы воздуха на бактериальную обсемененность (кабинеты педикюра, маникюра, косметические и косметологические);

- Содержание вредных химических веществ в соответствии с перечнем химических материалов, составов, используемых для химической завивки и окраски волос, маникюра;


	1 раз в квартал

1 раз в квартал
	СанПиН 2.1.2.1199-03

	
	
	Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности
	- Освещенность рабочих мест;

- Параметры микроклимата производственных помещений – скорость движения воздуха;

- Параметры микроклимата производственных помещений, температура, влажность;
	- при вводе объекта в эксплуатацию и при изменении схемы освещения (размещение и количество осветительных приборов)

- при вводе объекта в эксплуатацию, при проведении пуско-наладочных и профилактических работ в системе механической вентиляции и кондиционирования

- 1 раз в неделю
	СанПиН 2.1.2.1199-03

	
	
	Лабораторный контроль качества обработки инструментария для маникюра, педикюра и косметологии
	- контроль качества  дезинфекции

- контроль качества предстерилизационной очистки;

- контроль качества стерилизации
	1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц
	СанПиН 2.1.2.1199-03

	4
	Прачечные и химчистки
	Лабораторный контроль за качеством воздушной среды производственных помещений
	Содержание вредных химических веществ в соответствии с перечнем химических материалов, составов, используемых для химической чистки и стирки
	1 раз в квартал
	СП от 16.06.1972 г. № 979-72,

СП 2.2.1289-03  

	
	
	Лабораторный контроль освещенности рабочих мест
	Освещенность рабочих мест;
	при вводе объекта в эксплуатацию и при изменении схемы освещения (размещение и количество осветительных приборов)
	СП от 16.06.1972 г. № 979-72,

СП 2.2.1289-03  

	
	
	Лабораторный контроль за параметрами микроклимата
	- Параметры микроклимата производственных помещений – скорость движения воздуха;

- Параметры микроклимата производственных помещений, температура, влажность
	- при вводе объекта в эксплуатацию, при проведении пуско-наладочных и профилактических работ в системе механической вентиляции и кондиционирования;

- 1 раз в неделю
	СП от 16.06.1972 г. № 979-72,

СП 2.2.1289-03  

	5
	Зоны рекреации
	Лабораторный контроль за качеством почвы на спортивных, игровых, детских площадках, прибрежных зонах (пляж)
	- Санитарно-химические исследования (тяжелые металлы, мышьяк, нефтепродукты, бенз(а)пирен, пестициды);

- Микробиологические показатели (индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы);

- Паразитологические и энтомологические показатели (яйца гельминтов, личинки и куколки мух) 


	- при открытии сезона, замене песка 

- при открытии сезона, замене песка, ежемесячно в период проведения летней оздоровительной компании;  

- при открытии сезона, замене песка, ежемесячно в период проведения летней оздоровительной компании
	СанПиН 2.1.7.1287-03

	
	
	Лабораторный контроль за качеством воды поверхностных водоемов в зоне купания
	Органолептические, санитарно-химические, микробиологические показатели определяются в соответствии с обязательным приложением № 1 СанПиН 2.1.5.980-00  
	- при открытии сезона, ежемесячно в период проведения летней оздоровительной компании
	СанПиН 2.1.5.980-00

	6
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации
	Лабораторный контроль за качеством сточных вод при выпуске в водоем в черте населенного пункта
	Органолептические, санитарно-химические, микробиологические показатели определяются в соответствии с обязательным приложением № 1 СанПиН 2.1.5.980-00  
	ежеквартально
	СанПиН 2.1.5.980-00

	
	
	Лабораторный контроль за качеством воды водоема выше и ниже места сброса при выпуске в водоем вне населенного пункта
	Органолептические, санитарно-химические, микробиологические показатели определяются в соответствии с обязательным приложением № 1 СанПиН 2.1.5.980-00  
	ежеквартально
	СанПиН 2.1.5.980-00

	
	
	Лабораторный контроль за качеством сточных вод при выпуске в водоем вне населенного пункта
	Органолептические, санитарно-химические, микробиологические показатели определяются в соответствии с утвержденным НДС
	ежеквартально
	НДС

	
	
	Лабораторный контроль за качеством почвы при сбросе сточных вод с очистных сооружений на почву
	Органолептические, санитарно-химические, микробиологические показатели определяются в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03
	ежеквартально
	СанПиН 2.1.7.1287-03

	
	
	Санитарно-защитная зона Факторы окружающей среды
	Лабораторные и инструментальные исследования:

- атмосферный воздух (химические показатели);

- шум.
	Объемы и периодичность устанавливается проектом организации санитарно-защитной зоны
	Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


Объекты водоснабжения требуют разработки программ лабораторных исследований в рамках производственного контроля с выбором показателей, характеризующих химический состав питьевой воды, ее региональные особенности, проводится в каждом конкретном случае.

Полигоны ТБО требуют разработки программ лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля с определением показателей контроля состояния окружающей среды и кратности в каждом конкретном случае в зависимости от местных условий.

При размещении объектов коммунально-бытового назначения в жилых домах (встроено-пристроенных помещениях) необходимо проведение замеров уровней шума при вводе в эксплуатацию технологического оборудования, после проведения ремонтных и наладочных работ, далее 1 раз в год.

Качество питьевой воды на объектах коммунально-бытового назначения контролируется на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 индивидуальными предпринимателями и юридическим лицами при вводе в эксплуатацию, после реконструкции, модернизации внутренней водопроводной сети.

При аттестации рабочих мест (каждые 5 лет) и далее при проведении реконструкций и модернизаций технологических процессов оцениваются параметры условий труда на рабочем месте (в рабочей зоне) по следующим показателям: содержание пыли, аэрозолей и других загрязняющих воздух рабочей зоны веществ (при наличии источников); физические факторы (микроклимат: температура; влажность воздуха; скорость движения воздуха; тепловое излучение; освещенность; температура рабочих поверхностей; шум, вибрация; электромагнитные излучения; физиологоэргономические исследования на основании требований СП 1.1.1058-01, СП 1.1.3193-07, Постановление Минтруда № 12 от 14.03.97, Р 2.2.2006-05.

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов. 

1.2 Примерная типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля 

на предприятиях пищевой промышленности
	№ п/п
	Наименование объекта производственного контроля
	Объект исследования и (или) исследуемый материал
	Определяемые показатели
	Периодичность производственного контроля
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Входной контроль показателей качества и безопасности сырья и компонентов
	Сырье и компоненты
	Требования к упаковке и маркировке:

- соответствие видов и наименований поступившего сырья и компонентов маркировке на упаковке и товарно-сопроводительной документации;

- соответствие принадлежности продукции к партии, указанной в сопроводительной документации;

-  соответствие упаковки и маркировки товара требованиям санитарных правил и нормативов, государственных стандартов (объем информации, наличие текста на русском языке и т.д.).
	Каждая партия сырья и компонентов


	Технические регламенты на соответствующие виды продукции,

Федеральный закон  от 02.01.2000г. № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ГОСТ Р 51074-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01

	
	
	
	Лабораторный контроль сырья и компонентов:

 - органолептические, физико-химические показатели;

- уровни содержания потенциально опасных химических соединений;

- микробиологические, паразитологические показатели (рыба и нерыбные объекты промысла, мясо и мясные продукты, свежие и свежезамороженные зелень, ягоды, фрукты, овощи, питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения)
	В соответствии с требованиями технических регламентов, отраслевых Инструкций и иных документов, регламентирующих порядок и периодичности контроля органолептических и физико-химических показателей, а также содержания микробиологических, паразитологических и химических загрязнителей в поступающем сырье и компонентах
	Технические регламенты на соответствующие виды продукции,

СанПиН 2.3.2.1078-01, нормативная и техническая документация



	2
	Контроль на этапе технологических процессов производства пищевых продуктов 


	Процессы производства
	Технологический лабораторный контроль устанавливается предприятием-изготовителем в соответствии с отраслевыми инструкциями и другими нормативными документами с учетом определенных предприятием-изготовителем контрольных критических точек: по микробиологическим, физико-химическим показателям, показателям безопасности пищевых продуктов на технологических этапах производства.

Вода питьевая 

Лабораторные исследования воды питьевой:

- органолептические, физико-химические, микробиологические показатели.


	В зависимости от вида производимой продукции - в соответствии с требованиями технических регламентов, отраслевых Инструкций и иных документов, регламентирующих порядок и периодичности контроля органолептических и физико-химических показателей, а также содержания микробиологических, паразитологических и химических загрязнителей в поступающем сырье и компонентах

1 раз в квартал


	Технические регламенты на соответствующие виды продукции,

СанПиН 2.3.2.1078-01, нормативная и техническая документация

Технические регламенты на соответствующие виды продукции,

СанПиН 2.1.4.1074-01, нормативная и техническая документация



	
	
	Продукты переработки (готовая продукция)
	Лабораторные исследования продуктов переработки:

- органолептические показатели;

-  контроль за наличием маркировки, наносимой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

-  наличие сопроводительной документации на готовую продукцию и правильность ее оформления;
	Каждая партия
	Технические регламенты на соответствующие виды продукции,

СанПиН 2.3.2.1078-01, нормативная и техническая документация, Федеральный закон  от 02.01.2000г. № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ГОСТ Р 51074-2003 и другие правовые акты



	
	
	
	- физико-химические показатели
	Не реже 1 раза в месяц 10 % от всех наименований выпускаемой продукции
	Технические регламенты на соответствующие виды продукции,

СанПиН 2.3.2.1078-01, нормативная и техническая документация



	
	
	
	- уровни содержания потенциально опасных химических веществ
	Не реже 1 раз в квартал 15 % от всех наименований выпускаемой продукции;
	

	
	
	
	- микробиологические показатели (при нормировании);
	Не реже 1 раза в месяц 10 % от всех наименований выпускаемой продукции.
	

	
	
	
	- микронутриенты;

-показатели пищевой ценности;

-исследования на наличие ГМО (при использовании сырья растительного происхождения).
	Не реже 1 раз в год не менее 50 % ассортимента выпускаемой продукции  
	

	3
	Производственная

среда


	Условия труда на рабочем месте (рабочей зоне)
	Проведение инструментальных исследований и измерений вредных и опасных  производственных факторов на рабочем месте и рабочей поверхности: 

Физические факторы:

- микроклимат (температура, влажность воздуха, скорость движения воздуха) 

- тепловое излучение; освещенность; температура рабочих поверхностей; шум, ультразвук, инфразвук, вибрация; электромагнитные излучения; 

Физиологоэргономические исследования: (физические, динамические нагрузки, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статические нагрузки, рабочая поза, перемещение в пространстве, интеллектуальные нагрузки, сенсорные нагрузки, эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы; наличие средств индивидуальной защиты);

Химические факторы: 

- вредные вещества 3-го и 4-го класса опасности;

(содержание пыли, аэрозолей и других загрязняющих воздух рабочей зоны веществ, смеси, в том числе вещества биологической природы, получаемые химическим синтезом (при наличии источников).
	2 раза в год (холодный и теплый периоды года)

При вводе в эксплуатацию, при проведении реконструкций и модернизаций технологических процессов далее 1 раз в 2 года

При аттестации рабочих мест

2 раз в год


	СП 1.1.1058-01

СП 1.1.3193-07

СанПиН 2.3.4.551-96

Постановление

Минтруда России № 12

от 14.03.97

Р 2.2.2006-05

	
	Санитарно-эпидемиологический режим
	Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря
	Смывы с объектов производственного оборудования, инвентаря, резервуаров, тары, рук и спецодежды персонала
	В зависимости от вида производимой продукции - в соответствии с требованиями технических регламентов, отраслевых Инструкций и иных документов, регламентирующих порядок и периодичности контроля микробиологических и  паразитологических загрязнителей  с целью контроля режимов мойки и дезинфекции
	Технические регламенты на соответствующие виды продукции,

нормативная и техническая документация



	
	Санитарно-защитная зона
	Факторы окружающей среды
	Лабораторные и инструментальные исследования:

- атмосферный воздух (химические показатели);

- шум.
	Объемы и периодичность устанавливается проектом организации санитарно-защитной зоны
	Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03


Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов. 

1.3. Примерная типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля 

на предприятиях общественного питания
	№ п/п
	Наименование объекта производственного контроля
	Объект исследования и (или) исследуемый материал
	Определяемые показатели
	Периодичность производственного контроля
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Входной контроль показателей качества и безопасности поступающего  сырья и пищевой продукции
	Сырье и пищевая продукция


	- соответствие видов и наименований поступившей продукции маркировке на упаковке и товарно-сопроводительной документации;

- соответствие принадлежности продукции к партии, указанной в сопроводительной документации;

-  соответствие упаковки и маркировки товара требованиям действующего законодательства и нормативов (объем информации, наличие текста на русском языке и т.д.);


	Каждая партия поступающих сырья и пищевых продуктов


	Технические регламенты на соответствующие виды продукции, 

ФЗ  от 02.01.2000г. 

№ 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

СП 2.3.6.1079-01

ГОСТ Р 51074-2003

СанПиН 2.3.2.1078-01

	2
	Контроль на этапе технологических процессов 


	Процессы приготовления, 

готовая продукция
	Лабораторный и инструментальный контроль:

- на этапах технологического процесса (овоскопирование яйца, контроль качества фритюрных жиров);

 Готовой продукции:

- органолептические показатели;

- физико-химические и микробиологические  показатели.

Воды питьевой:

Лабораторные исследования воды питьевой:

- органолептические, микробиологические показатели.
	Ежедневно

Ежедневно, каждый вид блюда

1 раз в 6 месяцев

30 % от каждого вида блюд собственного производства

2 раза в год
	СП 2.3.6.1079-01

СанПиН 2.3.2.1078-01

нормативная и техническая документация 

СП 2.3.6.1079-01

СанПиН 2.1.4.1074-01

	3
	Санитарно-эпидемиологический режим
	Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря
	Смывы с объектов производственного оборудования, инвентаря, резервуаров, тары, рук и спецодежды персонала
	1 раз (не менее 10 смывов)  в квартал


	СП 2.3.6.1079-01



	4
	Производственная

среда


	Условия труда на

 рабочем месте
	Проведение инструментальных исследований и измерений вредных и опасных  производственных факторов на рабочем месте:

Физические факторы:

- микроклимат: (температура, влажность воздуха; скорость движения воздуха);

- температура рабочих поверхностей;

 - освещенность, тепловое излучение, шум, вибрация;

-химические факторы; физиологоэргономические исследования (физические, динамические нагрузки, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статические нагрузки, рабочая поза, перемещение в пространстве, интеллектуальные нагрузки, сенсорные нагрузки, эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы)
	2 раза в год (холодный и теплый периоды года)

Один раз в год

При вводе в эксплуатацию и при вводе нового технологического оборудования

При аттестации рабочих мест


	СП 1.1.1058-01

СП 1.1.2193-07

СП 2.3.6.1079-01

Постановление  Минтруда № 12 от 14.03.97 г.,

Р 2.2.755-99




Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов. 
1.4. Примерная типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля 

в организациях продовольственной торговли

	№ п/п
	Наименование объекта производственного контроля
	Объект исследования и (или) исследуемый материал
	Определяемые показатели
	Периодичность производственного контроля
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Объекты розничной торговли пищевыми продуктами

	1
	Входной контроль качества и безопасности поступающих пищевых продуктов, сырья и полуфабрикатов
	Сырье и пищевая продукция
	- соответствие видов и наименований поступившей продукции маркировке на упаковке и товарно-сопроводительной документации;

- соответствие принадлежности продукции к партии, указанной в сопроводительной документации;

-  соответствие упаковки и маркировки товара требованиям санитарных правил и нормативов, государственных стандартов (объем информации, наличие текста на русском языке и т.д.);

 - овоскопирование яйца.
	каждая партия продукции

каждая партия
	Технические регламенты на соответствующие виды продукции, ГОСТ Р 51074-2003

СанПиН 2.3.6.1066-01

СанПиН 2.3.2.1078-01



	2
	Контроль безопасности пищевых продуктов, сырья и полуфабрикатов
	Пищевая продукция и продовольственное сырье
	Выборочный лабораторный контроль скоропортящейся пищевой продукции на этапе ее реализации (органолептические, физико-химические и микробиологические показатели).
	1 раз в год

по 1-му образцу от каждой группы скоропортящейся продукции согласно ассортиментному перечню
	Технические регламенты на соответствующие виды продукции, ГОСТ Р 51074-2003

СанПиН 2.3.2.1078-01



	3
	Санитарно-техническое состояние
	Вода питьевая 

(при наличии на объекте фасовочных отделений и производственных цехов)
	Лабораторные исследования воды  (микробиологические показатели).


	2 раза в год и после реконструкции, модернизации


	СП 1.1.1058-01

СП 1.1.2193-07

СанПиН 2.3.6.1066-01

СанПиН 2.1.4.1074-01

	4
	Санитарно-эпидемиологический режим
	Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря


	Смывы с объектов производственного окружения, инвентаря, рук и спецодежды персонала.


	2 раза (не менее 10 смывов) в год
	СП 1.1.1058-01

СП 1.1.2193-07

СанПиН 2.3.6.1066-01

	Объекты оптовой торговли пищевыми продуктами

	1
	Входной контроль качества и безопасности поступающих пищевых продуктов, сырья и полуфабрикатов
	Сырье и пищевая продукция
	- соответствие видов и наименований поступившей продукции маркировке на упаковке и товарно-сопроводительной документации;

- соответствие принадлежности продукции к партии, указанной в сопроводительной документации;

-  соответствие упаковки и маркировки товара требованиям санитарных правил и нормативов, государственных стандартов (объем информации, наличие текста на русском языке и т.д.);

 - овоскопирование яйца.
	каждая партия продукции

каждая партия
	Технические регламенты на соответствующие виды продукции, ГОСТ Р 51074-2003

СанПиН 2.3.6.1066-01

СанПиН 2.3.2.1078-01



	2
	Контроль безопасности пищевых продуктов, сырья и полуфабрикатов
	Пищевая продукция и продовольственное сырье
	Выборочный лабораторный контроль пищевой продукции на этапе ее реализации (органолептические, физико-химические и микробиологические показатели).
	1 раз в год

по 1-му образцу от каждой группы пищевой продукции согласно ассортиментному перечню
	Технические регламенты на соответствующие виды продукции, ГОСТ Р 51074-2003

СанПиН 2.3.2.1078-01



	3
	Производственная

среда


	Условия труда на

рабочем месте
	Проведение инструментальных исследований и измерений вредных и опасных  производственных факторов на рабочем месте:

Физические факторы:

- микроклимат: (температура, влажность воздуха; скорость движения воздуха);

- освещенность, шум, вибрация;

-химические факторы; физиологоэргономические исследования (физические, динамические нагрузки, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статические нагрузки, рабочая поза, перемещение в пространстве, интеллектуальные нагрузки, сенсорные нагрузки, эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы)
	2 раза в год (холодный и теплый периоды года)

При вводе в эксплуатацию, при вводе нового технологического оборудования и далее при аттестации рабочих мест

При аттестации рабочих мест


	СП 1.1.1058-01

СП 1.1.2193-07

СП 2.3.6.1079-01

Постановление  Минтруда № 12 от 14.03.97 г.,

Р 2.2.755-99



	4
	Санитарно-защитная зона (при наличии)
	Факторы окружающей среды
	Лабораторные и инструментальные исследования:

- атмосферный воздух (химические показатели);

- шум.
	Объемы и периодичность устанавливается проектом организации санитарно-защитной зоны
	Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  


Примечание: При размещении в организации продовольственной торговли организаций общественного питания, цехов по производству полуфабрикатов и кулинарных изделий и других пищевых продуктов, а также иных организаций не связанных с реализацией пищевых продуктов - планы-программы производственного контроля разрабатываются с учетом требований санитарных норм и правил, а также технических регламентов к данным объектам.

Представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов. 

1.5. Примерная типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля 

для организаций, осуществляющих фармацевтическую деятельность в области оборота лекарственных средств для медицинского применения
	№ п/п
	Наименование объекта производственного контроля
	Объект исследования и (или) исследуемый материал
	Определяемые показатели
	Периодичность производственного контроля
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аптечное учреждение. склад
	Контроль за безопасностью продукции и товаров
	Наличие разрешительной документации (свидетельства о государственной регистрации и др.).

Соблюдение условий хранения и сроков годности лекарственных препаратов.

Контроль за соблюдением требований  «Холодовой цепи» при хранении и реализации МИБП.
	На каждую партию 

Ежедневно

2 раза в день
	Закон №86-ФЗ 

Приказ МЗ РФ № 377 от 13.11.1996 г. 

Приказ МЗ РФ № 382 от 15.12.2002 г. 

СП 3.3.2.1120-02 

СП 3.3.2.2330-08 

СП 3.3.2.1248-03 (с изм. 18.02.2008 г.)

	2
	Производственные аптеки (лекарственные формы, аптечная посуда, стерильная вода для приготовления инъекционных растворов, стерильная вода для новорожденных)
	Контроль стерильности

лекарственных форм
	Стерильность
	1 раз в квартал

(не менее 3 проб)
	МУ № 3182-84 



	3
	Производственные аптеки
	Оборудование для стерилизации
	Контроль работы каждого стерилизатора физическими и химическими методами (температура, термоиндикаторы)

Бактериологическим методом
	Каждый цикл стерилизации

2 раза в год
	ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 

МУ 287-113 

МУК 4.2.1036-01 

МУ 3.5.-08 

ОСТ 42-21-2-85 

	4
	Производственные аптеки


	Бактериальная обсемененность воздуха
	КОЕ, золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы
	2 раза в год (2 точки )


	СанПиН 2.1.3.1375-03 МУ № 3182-84 

МУ 3.5.-08 

	5
	Производственные аптеки


	Микробиологические исследования методом смывов (контроль качества дезинфекции)
	Группа кишечной палочки и золотистый стафилококк
	- 2 раза в год

 10-20 смывов


	СанПиН 2.1.3.1375-03 МУ № 3182-84 

МУ 3.5.-08 

	6
	Производственные помещения. Помещения хранения
	Микроклимат:


	температура воздуха, относительная влажность
	2 раза в год (теплый и холодный периоды)
	СанПиН 2.2.4.548-96 

	7
	
	Шум от работающего оборудования, в т.ч. вентиляционного
	Уровни звука, звукового давления в октавных полосах и др. нормируемые показатели 
	При вводе в эксплуатацию

При реконструкции
	СанПиН 2.2.4.548-96 

СП 2.2.4/2.1.8.562-96 


Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов. 

1.6. Примерная типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля

в лечебно-профилактических учреждениях
	№ п/п
	Наименование объекта производственного контроля
	Объект исследования и (или) исследуемый материал
	Определяемые показатели
	Периодичность производственного контроля
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обеспечение инфекционной безопасности пациентов и персонала

	1.
	Операционные, родильные залы,

процедурные, перевязочные, хирургические кабинеты (в т.ч. стоматологические, уролог, гинеколог.), эндоскопические процедурные, ОПК, залы гемодиализа 
	Бактериальная обсемененность воздуха
	КОЕ, золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы
	- 2 раза в год (5 точек в стационаре)


	СанПин 2.1.3.1375-03

ГОСТ Р 52539-2006 

	2.
	Стационары хирурги-ческого профиля, родильные дома и отделения, детские стационары, стомато-логические учреждения

Стационары терапевтического профиля и поликлиники
	Микробиологические исследования предметов внутрибольничной среды методом смывов (контроль качества дезинфекции)
	Группа кишечной палочки и золотистый стафилококк
	- 2 раза в год.

Смывы 40-60 в стационаре (не менее 5 в одном помещении)

аптеки ЛПУ – 10-20 смывов

- 2 раза в год
	СанПин 2.1.3.1375-03

ОСТ 42-21-2-85 

 МУ-287-113 от 30.12.98 

	3.
	Лечебно-диагностические отделения и кабинеты, ЦСО
	Изделия медицинского назначения (ИМН)


	Контроль качества предстерилизационной очистки ИМН - азопирамовая, амидопириновая, при необходимости  - фенолфталеиновая пробы

Эндоскопы и инструменты к ним - качество дезинфекции высокого уровня, путем взятия смывов и смывной жидкости
	Ежедневная постановка проб 

2 раза в год
	СанПин 2.1.3.1375-03

ОСТ 42-21-2-85 

МУ-287-113 от 30.12.98г.

СП 3.1.1.1275-03



	4.
	перевязочный материал, инструменты и др. ИМН, эндоскопы и инструменты к ним, лекарственные формы, аптечная посуда, стерильная вода для приготовления инъекционных растворов, стерильная вода для новорожденных
	Контроль стерильности

изделий медицинского назначения и лекарственных форм


	Стерильность 
	1 раз в квартал

(не менее 3 проб)
	СанПиН  2.1.3.1375-03

ОСТ 42-21-2-85 

МУ-287-113 от 30.12.98



	5.
	Лечебно-диагностические отделения и кабинеты, ЦСО


	Оборудование для стерилизации
	Нормы загрузки стерилизатора.

Контроль работы каждого стерилизатора физическими и химическими методами (температура, термоиндикаторы)

Бактериологическим методом
	при каждой загрузке

Каждый цикл стерилизации

2 раза в год
	СП 3.5.1378-03 

Приказ МЗ СССР № 254 от 03.09.1991г. Методические указания от 28.02.91 г. № 15/ 6 -5.

Методические рекомендации от 31.01.94 г. № 11- 16/ 03 - 03.

	6.
	Дезкамерный блок
	Дезинфекционные камеры
	Контроль работы физическими и химическими методами

Бактериологический контроль (с использованием тест-культур) 
	Каждый цикл

1 раз в квартал


	СП 3.5.1378-03 

МУК 4.2.1935-01 



	7.
	Лечебно-диагностические отделения и кабинеты


	Химические средства для дезинфекции
	Определение концентрации АДВ (активного действующего вещества) в рабочих растворах дезсредств и соответствие концентрации
	1 раз в месяц

(установки для получения растворов дезинфицирующих средств- в соответствии с инструкцией по эксплуатации)
	СП 3.5.1378-03 



	8.
	Палатные отделения


	Бельевой  режим
	Камерная обработка постельных принадлежностей

Микробиологический контроль качества стирки белья собственной прачечной путем смывов
	 В терапевтических- 1 раз в 3 дня

1 раз в  месяц

1 раз в 3 месяца (10-15 смывов)
	СанПиН  2.1.3.1375-03

МУ 3.5.736-99

	Контроль за организацией питания в ЛПУ

	9.
	Пищеблок для пациентов и персонала


	Контроль за организацией питания в ЛПУ
	Контроль соблюдения технологии изготовления и качества готовых блюд

Контроль за наличием сопроводительной документации на сырье и полуфабрикаты, контроль качества поступающей продукции.

Лабораторные исследования готовой продукции на калорийность, химический состав.

Микробиологическое исследование блюд, смывов с технологического оборудования, рук персонала, кухонной утвари
	Ежедневно

Ежедневно

2 раза в год (не менее 3 проб)

2 раза в год (не менее 3 проб продукции, 10-20 смывов)
	СанПин 2.3.2.1324-03

СанПин 2.3.6.1079-01

СанПин 2.3.2.1078-01

Федеральный закон от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ 



	Обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала

	10.
	Кабинеты и отделения, использующие источники ионизирующего излучения
	Обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала
	Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы  А.
	1 раз в квартал


	СанПиН 2.6.1.1192-03 СанПиН 2.6.1.1192-03 СП 2.6.1.799-99; ОСПОРБ-99

Р 2.2./2.6.1.1195-03 Дополнение № 1 к Р 2.2.755-99

НРБ-99;

ФЗ №128-ФЗ от 08.08.01г. 

ФЗ №3-ФЗ от 09.01.96г. 

Постановление Правительства РФ №107 от 25.02.04г. МУК 2.6.1.760-99 

МУК 2.6.1.1797-03 

	
	
	
	Контроль мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в  смежных с процедурной помещениях и на территории.
	Не реже 1 раза в 2 года
	

	
	
	
	Контроль эффективности  передвижных и индивидуальных средств защиты.
	Не реже 1 раза в 2 года.
	

	
	
	
	Контроль эксплуатационных параметров рентгенологического  оборудования
	постоянно
	

	
	
	
	Проведение медицинских осмотров персонала группы А
	при поступлении на работу и ежегодно
	

	
	
	
	Профессиональная подготовка и переподготовка персонала группы А. Проведение подготовки специалистов, работающих с ИИИ осуществляющих РК, по вопросам радиационной безопасности
	Не реже 1 раз в 5 лет
	

	
	
	
	Оценка, регистрация и учет дозовых нагрузок пациентов


	При каждом  диагностическом рентгенологическом и радиологического исследовании
	

	
	
	
	Радиационный контроль пациентов при проведении лучевой терапии путём введения радиофарм-препаратов в организм
	Перед выходом из ЛПУ
	

	Контроль за  источниками неионизирующих излучений

	11.
	Электромагнитное излучение (ЭМИ) на рабочих местах в физиотерапевтических, диагностических кабинетах
	Контроль за источниками неионизирующих излучений
	ЭП 50 Гц, УВЧ, СВЧ, УФ,  магнитное поле
	1 раз в 3 года
	СанПиН  2.1.3.1375-03

СанПиН 2.6.1.1192-03

СанПиН 2.2.4.1329-03

Р 2.2.2006-05 

	12.
	Рабочие места в подразделениях магнитно-резонансной томографии
	
	Шум, создаваемый томографом

Постоянное магнитное поле
	1 раз в  3 года

1 раз в 3 года
	СанПиН 2.1.3.1375-03

СП 2.2.4/2.1.8.562-96

СП 2.2.4/21.8.566-96

	13.
	Рабочие места с ПЭВМ
	
	ЭМИ от ПЭВМ
	При установке нового оборудования
	СанПиН 2.2.1/2.4.1340-03

	
	Рабочие места с лазерными установками
	
	Лазерные установки 3-4 класса опасности
	При установке нового оборудования
	СанПиН 2.6.1.1192-03
СанПин 5804-91

Санитарный паспорт

	Контроль санитарно-технического состояния и содержания учреждения

	14.
	Зуботехнические лаборатории

Операционные, процедурные кабинеты

Морги, ПАО, бюро СМЭ

кабинеты озонотерапии

гараж и санитарный транспорт (в помещении гаража и в салонах автомобилей-30% от количества машин):
	Исследование воздуха рабочей зоны


	На содержание вредных химических веществ:

метилметакрилаты, гипс, кремний и  др.),

лекарственные средства 

фенол и формальдегид

озон 

азот диоксид, окись углерода, формальдегид, фенол, бензол


	1 раз в год 

1 раза в 2 года

1 раза в 2 года

1 раза в 2 года

1 раза в 2 года


	СП № 2956а-83 от 28.12.83г.

СанПиН  2.1.3.1375-03



	15.
	Палаты, помещения с постоянными рабочими местами и др. помещения с нормируемыми показателями микроклимата
	Микроклимат:


	температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха
	2 раза в год 

(теплый и холодный периоды)
	СанПиН  2.1.3.1375-03

СанПин 2.2.4.548-96

	16.
	Помещения с постоянными рабочими местами и др. помещения с нормируемыми показателями 
	Освещенность:
	Уровни искусственной освещенности
	1 раз в год
	СанПиН  2.1.3.1375-03

СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03



	17.
	
	Шум от работающего оборудования, в т.ч. вентиляционного
	Уровни звука, звукового давления в октавных полосах и др. нормируемые показатели 
	При вводе в эксплуатацию

При реконструкции
	СанПиН  2.1.3.1375-03

СП 2.2.4/2.1.8.562-96



	18.
	ЦСО и пищеблок, аптека

артезианские скважины ЛПУ
	Внутренние водопроводные сети
	Качество питьевой воды 

по органолептическим, физико-химическим и бактериологическим

показателям


	Перед началом эксплуатации

После проведения ремонта внутренней водопроводной сети

После аварийных ситуаций
	СанПиН  2.1.3.1375-03

СанПиН 2.1.4.1116-02

СП 1.1.1058-01 с изменениями и дополнениями № 1 (СП 1.1.2193-07)

	19.
	Бассейны
	Вода лечебных бассейнов
	Микробиологические показатели (колиформные бактерии, колифаги и лецитиназоположительные стафилококки)
	2 раз в год
	СанПиН  2.1.3.1375-03

СанПин 2.1.2.1188-03

СП 1.1.1058-01 с изменениями и дополнениями № 1 (СП 1.1.2193-07)

	
	
	
	Смывы с поверхностей (поручни, чаша бассейна, ванны)
	2 раз в год
	СанПин 2.1.2.1188-03

	Работа с возбудителями I-IV групп патогенности

	20.
	Клинико-диагностические и микробиологические лаборатории 
	Работа с возбудителями I-IV групп патогенности
	Проведение бактериологического контроля в лаборатории методом исследования смывов с объектов окружающей среды
	В соответствии с планом внутрилабораторного контроля

 
	СанПиН  2.1.3.1375-03

СП 1.3.2322-08

СП 1.2.1318-03

СП 1.1.1058-01 с изменениями и дополнениями № 1 (СП 1.1.2193-07)


Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов. 

2. Объекты, на которых не требуется выполнение лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля 

1. Объекты розничной торговли непродовольственными товарами;

2. Парикмахерские не оказывающие услуги маникюра, педикюра, косметики и косметологии;

3. Гостиницы;

4. Общежития;

5. Музеи;

6. Библиотеки;

7. Театры;

8. Цирки;

9. Дискотеки;

10. Кинотеатры;

11. Выставочные залы;

12. Объекты ритуальных услуг;

13. Общественные туалеты;

14. Приемные пункты прачечных, химчисток;

15. Спортивные комплексы (стадионы, клубы, фитнес-центры и т.п.) без бань-саун, бассейнов, организаций общественного питания;

16. Центры социального обслуживания населения;

17. Офисные помещения;

18. Дошкольные, школьные учреждения, за исключением имеющих в своем составе пищеблоки 

19. Объекты розничной торговли нескоропортящимися пищевыми продуктами в промышленной упаковке;

20.  Объекты розничной торговли табачными изделиями;

21. Объекты розничной торговли плодоовощной продукцией;

22. Объекты общественного питания, реализующие нескоропортящиеся пищевые продукты в промышленной упаковке и (или) алкогольные напитки (бары, рюмочные и т.п.);

23. Предприятия, осуществляющие расфасовку нескоропортящихся пищевых продуктов;

24. Производство соли;

25. Производство специй.

26. Медицинские организации и другие организации, осуществляющие работы и услуги по оказанию медицинской помощи без парентеральных вмешательств, без использования медицинского инструментария и оборудования для осмотра, диагностики и лечения, без применения аппаратов, являющихся источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, а также не осуществляющие работы с возбудителями инфекционных заболеваний человека 1-4 групп патогенности (кабинеты лечебной физкультуры, массажа, мануальной терапии, терапевта, педиатра, гомеопата, невролога, кардиолога, генетика, психотерапевта, психиатра, гематолога, ревматолога, профпатолога, эндокринолога и других специалистов, осуществляющих консультативный прием в соответствии с вышеперечисленными условиями)

27. Организации, осуществляющие фармацевтическую деятельность в области оборота лекарственных средств для медицинского применения:

- аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины, пункты, киоски), не осуществляющие изготовление и фасовку лекарственных средств, а также реализацию МИБП;

- аптеки ЛПУ, не осуществляющие изготовление и фасовку лекарственных средств;

- предприятия оптовой торговли лекарственными средствами, не осуществляющие хранение и реализацию МИБП.  

28. В организациях, для которых медицинская и фармацевтическая деятельность не является основной (стационарные учреждения социальной защиты, профилактории и т.п.) вопрос о необходимости осуществления производственного контроля решается в соответствии с п.п.23,24

